ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ

Размещение линейного объекта местного значения «Расширение газоснабжения в южной части п.г.т. Уренгой Пуровского района

Ямало-Ненецкого автономного округа

Положение

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории земельного участка площадью 3181 кв. м, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть поселка

Том 1

СОСТАВ I ТОМА:

| Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории земельного участка площадью 3181 кв. м, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка |  |  |
| Графические материалы в составе: |  |  |
| Чертеж красных линий | ПП - 1 | 1:800 |
| Чертеж организации транспорта и улично-дорожной сети дорог и улиц | ПП-2 | 1:800 |
| Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры | ПП-3 | 1:400 |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | ПП-4 | 1:800 |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ПП-5 | 1:700 |
| Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | ПП-6 | 1:700 |
| Техническое задание |  |  |
| Кадастровый план территории с кадастровым номером 89:05:020301 |  |  |
| Постановление «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта местного значения «Расширение газоснабжения в южной части п. Уренгой» № 59 от 26 апреля 2016 г |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

I.     Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории земельного участка площадью площадью 3181 кв. м, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка	4

Исходная документация к проекту планировки территории	4

Введение	6

Раздел 1. Границы проекта планировки c проектом межевания территории	8

Раздел 2.  Характеристика планируемого развития территории	9

Раздел 3. Параметры застройки	11

Раздел 4. Характеристика планируемого развития систем социального обслуживания территории	16

Раздел 5. Характеристика планируемого развития систем транспортного обслуживания территории	16

Раздел 6. Характеристика планируемого развития систем инженерно-технического обеспечения территории	16

Раздел 7. Проектируемые красные линии и линии регулирования      застройки	18

II. Характеристика объектов капитального строительства	О19

## I.     Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории земельного участка площадью 3181 кв. м, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка

#### Исходная документация к проекту планировки территории

- Задание на проектирование

- Постановление №59 от 26 апреля 2016 года Администрации муниципального образования посёлок Уренгой «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта местного значения «Расширение газоснабжения в южной части п. Уренгой».

- Проектная документация

-  Генеральный план муниципального образования поселок Уренгой,  утвержденного решением собрания депутатов 1 созыва от 27.04.2007 г. № 68;

-Правила землепользования и застройки п. Уренгой, утвержденные решением Собрания депутатов 3 созыва от 27.02.2015г. № 115;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями);

- Постановление «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» ,утвержденного Администрацией ЯНАО от 10.01.2008 г. № 4-А;

- РДС 30-201-98 « Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и поселениях Российской Федерации»;

- Закон ЯНАО от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа»;

-Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 года № 150-А "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа";

- Постановление Правительства РФ от 20.11.00г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработке, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП  42-01-2002. Газораспределительные системы;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Земельного кодекса РФ;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборон»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-Инженерно-геодезические изыскания на объекте: "Расширение сети газоснабжения южной части промзоны п.Уренгой", выполненные обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтройПроект» в апреле 2015 года.

-  Кадастровый план территории от 04.02.2016

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

#### Введение

Документация по планировке территории, включающая в себя проект планировки и проект межевания в границах поселка городского типа Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, разработана согласно требованиям законодательных актов и нормативных документов:

- Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июня 2009 года № 343-А «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;

-  Генеральный план муниципального образования поселок Уренгой,  утвержденного решением собрания депутатов 1 созыва от 27.04.2007 г. № 68;

-Правила землепользования и застройки п. Уренгой, утвержденные решением Собрания депутатов 3 созыва от 27.02.2015г. № 115;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями);

- Проектная документация

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями);

- Постановление «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» ,утвержденного Администрацией ЯНАО от 10.01.2008 г. № 4-А;

- РДС 30-201-98 « Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и поселениях Российской Федерации»;

- Закон ЯНАО от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа»;

-Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 года № 150-А "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа";

- Постановление Правительства РФ от 20.11.00г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработке, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП  42-01-2002. Газораспределительные системы;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Земельного кодекса РФ;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборон»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  Кадастровый план территории от 04.02.2016

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- Задание на проектирование

- Постановление №59 от 26 апреля 2016 года Администрации муниципального образования посёлок Уренгой «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта местного значения «Расширение газоснабжения в южной части п. Уренгой».

Проект планировки территории выполнен на топографической основе в масштабе 1:500, подготовленной ЗАО СП «Северстройпроект» в апреле 2015 года.

Раздел 1. Границы проекта планировки c проектом межевания территории

Границы проекта планировки территории, расположенной южной промышленной зоне поселка Уренгой, включают следующие ориентиры:

- с северной стороны территория ограничена жилой застройкой поселка;

- с востока, юго-востока – береговой зоной реки Пур;

- с юга, юго-запада – границами производственных баз предприятий..

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования посёлок Уренгой  территория в границах проекта планировки находится в территориальной зоне объектов производственного и коммунально-складского назначения

Фрагмент (Карта градостроительного зонирования  муниципального образования поселок Уренгой)

На территории проектирования в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования посёлок Уренгой  располагается водоохранная зона.

Таблица 1

| N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах элемента планировочной структуры, в том числе: | га | 0,3181 |
| 1.1 | площадь формируемых сервитутов | га | 0,1511 |
| 1.2 | Площадь под стальной надземный газопровод Рр0,6МПа, Ø89х3,5; Ø57х3,5; | га | 0,933 |
| 1.3 | Площадь подземного газопровода низкого давления при переходе через проезжую часть (Рр≤2,5 кПа, Ø108х4,0); | га | 0,2238 |
| 2 | Площадь газорегуляторный блочного пункта типа ПГБ-04-2У1-ХЛ1 (с электро обогревом) с установкой отключающих устройств на входе и выходе в/из ПГБ | га | 0,001 |
| 4 | Величина отступа от красных линий | м | 1 |
| 5 | Протяженность газопровода высокого давления 2 категории: 089х3,5 ГОСТ10704-91 Ø57х3,5 ГОСТ10704-91 | м м | 80 5 |
| 6 | Протяженность подземного распределительного газопровода низкого давления: Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91 Ø108х4 ГОСТ 10704-91 Протяженность надземного распределительного газопровода низкого давления Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91 Ø108х4 ГОСТ 10704-91 | м м м м | 30 132 42 325 |
| 7 | Врезка в газопровод высокого давления 2 категории | шт. | 1 |
| 8 | Давление газа в точке врезки Отключающая арматура: Задвижка Ду80 для надземной установки Задвижка Ду100 для надземной Задвижка Ду50 Пункт газорегуляторный шкафной: АГТ 04-02-У1-ХЛ1 | МПа шт. шт. шт. | 0,6 1 2 1 1 |
| 9 | Давление газа на входе Давления газа на выходе Расход газа: Qmin Qmax (расч.) | МПа кПа м3час | 0,6 2,3 250 |

### Раздел 2.  Характеристика планируемого развития территории

В границах проектируемой территории предусмотрено строительство газопровода и одного здания, а именно:

- Надземный газопровод высокого давления 2 категории: Ø 089х3,5

с ПК 0 до ПК 0+80

-Надземный газопровод высокого давления 2 категории: Ø57х3,5

с ПК 0+80 до ПК 0+98,68

- Газорегуляторный блочный пункт типа ПГБ-04-2У1-ХЛ1 (с электро обогревом) на ПК 0+98,68

- Подземный распределительный газопровод низкого давления:Ø89х3,5 с ПК 0+98,68 м до ПК 1+28.68

- Подземный распределительный газопровод низкого давления:Ø108х4 с ПК 128.68 до ПК 2+60,68

- надземный распределительный газопровод низкого давления Ø89х3,5 с ПК 2+60,68 до ПК 3+2,68

- надземный распределительный газопровод низкого давления Ø108х4 с ПК 3+2,68 до ПК 6+14,0

Таблица 2

Обозначение земельных участков и частей земельных участков в проекте межевания; Площадь земельного участка (м2); Планируемый вид разрешенного использования, Характеристика части, в том числе ограничения(обременения) прав. 1; 2; 3. 89:05:020301:5274; 441; Коммунальное обслуживание. :ЗУ1; 328; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:1318/чзу1; 132; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:21/чзу1; 408; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:450/чзу1; 12; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:450/чзу2; 46; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:1200/чзу1; 56; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:4964/чзу1; 48; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:4964/чзу2; 4; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:4964/чзу3; 54; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:6295/чзу1; 69; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:1357/чзу1; 375; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:405/чзу1; 7; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:405/чзу2; 4; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:5057/чзу1; 4; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:8164/чзу1; 25; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:5179/чзу1; 97; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:5179/чзу2; 117; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:28/чзу1; 98; Коммунальное обслуживание. 89:05:020301:6135/чзу1; 6; Коммунальное обслуживание. ИТОГО:; 3181.

Раздел 3. Параметры застройки территориальной зоны

объектов производственного и коммунально-складского назначения

П-1 – Зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V опасности

Зона размещения промышленных, коммунальных, складских объектов не выше IV-V класса опасности по классификации СанПин, а также обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Таблица 3

| № | Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание (отдельно стоящие объекты) – объекты без ограничения площади | - склады для временного хранения товаров; - оборудованные площадки (для летних кафе, проката спортивного инвентаря, хозяйственные). | Все производственные объекты должны быть закрыты от общего доступа ограждением, выполненным из металлических или бетонных конструкций, окрашенных в цвет, не вызывающий раздражения и усталости глаз. Цвет и конфигурация ограждения подлежат согласованию с уполномоченным органом. Границы производственных объектов, выходящие на улично-дорожную сеть поселка, выходящие на реку Пур, а также въезды на территорию производственных объектов должны быть оборудованы элементами уличного освещения. Элементы уличного освещения необходимо устанавливать на расстояние не более 40 метров от одного элемента до другого. Размещение строительных материалов и производственных ресурсов допускается только на специально отведенной подготовленной территории, соответствующей требованиям технических регламентов по складированию материалов, норм экологии, санитарии и другим действующим нормам. |
| 2 | Рынки |  |  |
| 3 | Пункты первой медицинской помощи |  |  |
| 4 | Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы, в том числе с ремонтными мастерскими и гаражами |  |  |
| 5 | Организации бытового обслуживания (бани, сауны) |  |  |
| 6 | Химчистки, прачечные |  |  |
| 7 | Бизнес-центры, офисные центры | - встроенные или пристроенные объекты торговли, обслуживания, общественного питания. |  |
| 8 | Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации, научные центры |  |  |
| 9 | Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты |  |  |
| 10 | Предприятия IV-V класса по классификации СанПиН | - питомники растений для озеленения предприятия и СЗЗ; - организации общественного питания для обслуживания работников; - музеи предприятий; - демонстрационные и выставочные площадки продукции; - объекты пожарной охраны |  |
| 11 | Склады и оптовые базы IV-V классов по классификации СаПиН | - объекты пожарной охраны |  |
| 12 | АТС, районные узлы связи |  |  |
| 13 | КНС, распределительные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности, ТП, КТП |  |  |
| 14 | Повысительные водопроводные насосные станции, артезианские скважины технического водоснабжения, сооружения оборотного водоснабжения |  |  |
| 15 | Локальные канализационные очистные сооружения |  |  |
| 16 | Локальные очистные сооружения поверхностного стока |  |  |
| 17 | Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи |  |  |
| 18 | Технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы |  |  |
| 19 | Гаражные кооперативы, стоянки с гаражами боксового типа | - мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; - автомобильные мойки; - помещения или здания для охраны; - хозяйственные площадки для мусоросборников. |  |
| 20 | Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки без ограничения вместимости | - мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; - автомобильные мойки; -пункты питания; - салоны по продаже автомобилей; - помещения или здания для охраны; - хозяйственные площадки для мусоросборников. |  |
| 21 | Мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки |  |  |
| 22 | Парки подвижного состава, депо автобазы, гаражи грузового и специального транспорта | - мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; - склады материалов; - погрузо-разгрузочные площадки; - помещения для персонала; - автомобильные мойки; - пункты питания |  |
| 23 | Стоянки индивидуального легкового автотранспорта до 300 машиномест | - здания или помещения для охраны. |  |
| 24 | Стоянки городского транспорта (ведомственного, экскурсионного, такси) | - мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; - здания или помещения для персонала; - хозяйственные площадки для мусоросборников. |  |
| 25 | Стоянки внешнего транспорта |  |  |
| 26 | Объекты инфраструктуры городского транспорта |  |  |
| 27 | Объекты инфраструктуры внешнего транспорта |  |  |
| 28 | Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи |  |  |
| 29 | Объекты инженерной защиты населения от ЧС | - объекты, определяемые технологическими требованиями |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Гостиницы, мотели | - площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные; - оборудованные площадки для временных сооружений; - детские площадки; - офисы. |  |
| 2 | Научные и опытные станции, метеорологические станции |  |  |
| 3 | Салоны по продаже автомобилей без ограничения функций |  |  |
| 4 | АЗС (бензиновые) |  |  |
| 5 | АЗС (газовые и многотопливные) |  |  |

3.3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил.

Основные зоны планируемого размещения линейного объекта, приведены на Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

В соответствии с правилами землепользования и застройки поселка Уренгой территория проектирования расположена в территориальной зоне объектов производственного и коммунально-складского назначения и разрешенное использование земельного участка предусматривается - Коммунальное обслуживание.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах П-1:

- . Минимальная ширина земельного участка - 20 м;

- . Минимальная площадь земельного участка - 600 м2;

- . Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; максимальное количество этажей - 3; максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%;

- . Максимальная высота строения – 15 м;

- . Обеспечение расстояния от зданий и сооружений на земельном участке до зданий и сооружений на соседних земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями - от 6 до 15 метров в зависимости от степени огнестойкости зданий;

- . Обеспечение подъезда пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние - не менее 5 м.

На территории проектирования располагается водоохранная зона.

### Раздел 4. Характеристика планируемого развития систем социального обслуживания территории

Объектов социального обслуживания на проектируемой территории в соответствии с заданием на проектирование, не предусмотрено.

Раздел 5. Характеристика планируемого развития систем транспортного обслуживания территории

Организация транспорта и улично-дорожной сети проектируемой территории выполнена в соответствии с генеральным планом, правилами землепользования и застройки поселка Уренгой и ранее разработанной проектной документацией.

На проектируемой территории предусмотрен проезд транспортных средств. Организация транспорта и улично-дорожной сети предусматривает двухсторонее движение транспорта по одной полосе  шириной 4 метра и расчетной скоростью движения 20 км/ч., разъездные площадки для автомобилей проектом не предусмотрены, при необходимости эти функции выполнят подъезды к улично-дорожной сети поселка Уренгой.

Подъезд и выезд с территории  предусмотрен  на улицу местного значения.

Категория дорог – второстепенные производственные  проезды.

### Раздел 6. Характеристика планируемого развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Электроснабжение

Электроснабжение газорегулируемого пункта ПГБ предусмотрено от существующей ВЛ – 0. 4 кВ  опора №6 и от трансформаторной подстанции ТП-2 кабелем марки КГ. На ответвлении к ПГБ будет установлен шкаф учёта с отключающей и защитной аппаратурой.

Молниезащита

Проектом предусмотрено общее заземляющее устройство для защиты от молний, статического электричества. Заземление металлоконструкций ПГБ предусмотрено  путем присоединения к заземлителю молниезащиты. В местах пересечения газопровода с низковольтными и высоковольтными линиями электропередачи газопровод заземляется с помощью заземлителя сопротивлением не более 10 Ом.  И выполняется установка оградений газопровода. Исключающее попадание проводов.

### Раздел 7. Проектируемые красные линии и линии регулирования застройки

Проектируемые красные линии проездов отсутствуют в виду отсутствия как таковых проездов. Красная линия территории застройки назначена проектом планировки в соответствии с правилами землепользования и застройки поселка Уренгой.

Проект планировки разработан с учетом линии регулирования застройки, установленной градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 89:05:020301:5274 и :ЗУ1, красная линия регулирования застройки установлена 2 метра от оси трассы газопровода согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»

Копии графического материала к Положению о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории