Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования поселок Уренгой

от ___ _______2019 года №_______

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию   системы водоотведения в соответствие с установленными требованиями

поселка Уренгой на 2019 - 2029 годы

Заказчик инвестиционной программы: Администрация муниципального образования поселок Уренгой.

Разработчик инвестиционной программы: АО «Ямалкоммунэнерго».

- Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года                   № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24 (с изм. от 28.06.2010 года);

1.6. Постановление Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 04.12.2018 № 298-ПА «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Уренгой на период до 2029 года».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной

программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по развитию системы водоотведения в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования поселок Уренгой на 2019 - 2029 годы (далее – инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения на территории муниципального образования поселок Уренгой на 2019 - 2029 годы;

2.1.2. Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствие с нормативными требованиями;

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

2.1.4. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения вышеуказанных целей:

2.2.1. Обеспечение надежности системы водоотведения;

2.2.2. Обеспечение водоотведением объектов существующей и перспективной застройки поселка;

2.2.3. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

III. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы отражены в таблице 3.1:

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2029 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км |  | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения | % |  | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % |  | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ м3 |  | 0 | 0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ м3 |  | 2,7 | 2,7 |

IV. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов

С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения требуется реализация мероприятий согласно таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Период, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей ВО | 2019, 2021 - 2029 |
| 2 | Реконструкция бункера на ГКНС | 2020 |

V. Требования  к содержанию инвестиционной программы

5.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям к содержанию инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

5.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

5.2.1. Пояснительная записка.

5.2.2. Технико-экономическое обоснование.

5.3. При разработке инвестиционной программы необходимо выполнить анализ существующего состояния систем водоотведения с указанием основных проблем.

VI. Срок разработки инвестиционной программы

6.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

VII. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

7.1. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для  реализации данной программы, производятся АО «Ямалкоммунэнерго».

7.2. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет предоставляются АО «Ямалкоммунэнерго» Администрации муниципального образования поселок Уренгой (далее Администрация), которая проводит проверку соответствия проекта инвестиционной  программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование.

7.3. При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного  технического задания, Администрация согласовывает проект инвестиционной программы.

7.4. В случае несоответствия проекта инвестиционной программы техническому заданию на ее разработку Администрация обязана уведомить об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы несоответствующим требованиям технического задания.

7.5. АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать ее и направить на повторное согласование в Администрацию или направить на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программе.

7.6. Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 дней со дня предоставления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

7.7. Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить АО «Ямалкоммунэнерго»

7.8. В случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы его дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 7.1.-7.7. настоящего раздела.

7.9. АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 3 дней со дня получения от Администрации согласованного проекта инвестиционной программы либо протокола разногласий к проекту инвестиционной программы, направляет проект инвестиционной программы с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на утверждение.

VIII. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы Администрации муниципального образования поселок Уренгой или по инициативе АО «Ямалкоммунэнерго», на основании обращения, направляемого в адрес Главы муниципального образования поселок Уренгой, с указанием причин необходимости внесения изменений и приложением обосновывающих документов.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.