Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

поселка Уренгой

от 24.06.2019 года №142-ПА

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию   системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями поселка Уренгой на 2019 - 2029 годы

Заказчик инвестиционной программы: Администрация муниципального образования поселок Уренгой.

Разработчик инвестиционной программы: АО «Ямалкоммунэнерго».

- Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения»;

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года                   № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24 (с изм. от 28.06.2010 года);

1.6. Постановление Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 04.12.2018 № 298-ПА «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Уренгой на период до 2029 года».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

  - Основные цели разработки и реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования поселок Уренгой на 2019 – 2029 годы (далее – инвестиционная программа):

    - Обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории муниципального образования поселок Уренгой на 2019 – 2029 годы;

    - Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствие с нормативными требованиями;

    - Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

    - Обеспечение рациональности использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды;

    - Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

  - Задачи, которые необходимо решить для достижения вышеуказанных целей:

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

    - Обеспечение холодного водоснабжения объектов существующей и перспективной застройки поселка;

    - Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

    - Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;

    - Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

- Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы отражены в таблице 3.1:

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2029 год |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях |  |  |  |
|  | - бактериологические | % | 100 | 100 |
|  | - физико-химические | % | 87 | 100 |
| 1.2. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети |  |  |  |
|  | - бактериологические | % | 100 | 100 |
|  | - физико-химические | % | 94 | 100 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | - | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды | кВт*ч/ м3 | 1,73 | 1,6 |
| 3.2 | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,1 | 6,07 |

Доведение качества питьевой воды на границе эксплуатационной ответственности абонентов до уровня, соответствующего установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по следующим показателям:

-по содержанию марганца в количестве не более 0,1 мг/дм3

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения требуется реализация мероприятий согласно таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация станции ВОС и водозабора. (Реконструкция скважин -3 шт. с установкой частотных преобразователей -4 шт., замена фильтров, автоматизация технологического процесса). | 2024, 2029 |
| 2 | Техническое перевооружение магистральных сетей ТВС от котельной № 3 до ТК 150. | 2019 |
| 3 | Реконструкция сетей ВС. | 2025-2026 |
| 4 | Модернизация котельной ПАКУ «Таежный» блок 2 | 2027-2028 |

- Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения              и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

  - В целях надежной системы водоснабжения поселка предусмотреть следующие мероприятия:

5.1.1. Предусмотреть порядок и средства ликвидации возможного загрязнения системы водоснабжения.

5.1.2. Предусмотреть противопожарные мероприятия по защите водозабора и водоочистных сооружений от природных пожаров.

5.1.3. Предусмотреть мероприятия по защите водозабора и водоочистных сооружений от подтопления в период прохождения паводковых вод.

- Требования  к содержанию инвестиционной программы

6.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям к содержанию инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

6.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

6.2.1. Пояснительная записка.

6.2.2. Технико-экономическое обоснование.

6.3. При разработке инвестиционной программы необходимо:

6.3.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с указанием основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды.

6.3.2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями  и согласовать его с территориальным отделом  Управления Роспотребнадзора  по Ямаль-Ненецкому автономному округу в Пуровском и Красноселькупском районах. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

6.4. Включить в состав инвестиционной программы перечень мероприятий по защите централизованной  системы водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

- Сроки разработки инвестиционной программы

  - Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

- Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

  - Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для  реализации данной программы, производятся АО «Ямалкоммунэнерго».

  - Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет предоставляются АО «Ямалкоммунэнерго» Администрации муниципального образования поселок Уренгой (далее Администрация), которая проводит проверку соответствия проекта инвестиционной  программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование.

  - При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного  технического задания, Администрация согласовывает проект инвестиционной программы.

  - В случае несоответствия проекта инвестиционной программы техническому заданию на ее разработку Администрация обязана уведомить об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы несоответствующим требованиям технического задания.

  - АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать ее и направить на повторное согласование в Администрацию или направить на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программе.

  - Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 дней со дня предоставления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

  - Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить АО «Ямалкоммунэнерго»

  - В случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы его дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8.1.-8.7 настоящего раздела.

  - АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 3 дней со дня получения от Администрации согласованного проекта инвестиционной программы либо протокола разногласий к проекту инвестиционной программы, направляет проект инвестиционной программы с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на утверждение.

- Порядок внесения изменений в техническое задание

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы муниципального образования поселок Уренгой или по инициативе АО «Ямалкоммунэнерго», на основании обращения, направляемого в адрес Главы муниципального образования поселок Уренгой, с указанием причин необходимости внесения изменений и приложением обосновывающих документов.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.